**第八包：免疫球蛋白试剂**

1.★投标人需承诺所投试剂耗材需能和医院在用设备配套使用，配套设备型号为贝克曼AU5800生化分析仪。

2.★免疫球蛋白G（IgG）须适用于血清和脑脊液样本检测**。**

3.需满足的性能指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 正确度  （CV%） | 中间精密度  （CV%） | 重复性精密度  （CV%） |
| 1 | 免疫球蛋白G（IgG） | ±15% | <10% | <7.5% |
| 2 | 免疫球蛋白A（IgA） | ±15% | <10% | <7.5% |
| 3 | 免疫球蛋白M（IgM） | ±15% | <10% | <7.5% |